## 別紙1
| 特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法 | [21 empty] | 別紙1
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号）
|  |  |  | （ | [8 empty] | ） | （ | [8 empty] | ）
形 式
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
能 力
|  | 設 置 数 | [8 empty] | 基 | [9 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する 主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 完成予定 |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 使用開始予定 |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時 | [5 empty] | 時 | ～ |  |  | 時
[5 empty] | （ |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [7 empty] | 無 |  | 有 | [7 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の 種類と使用方法及び一日 あたりの使用量
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L) | [6 empty] | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L)
最大
通常
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙1 (見本)
| 特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法 | [22 empty] | 別紙1
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号） |  | 自動式車両洗浄施設
|  |  |  | （ | 71 | [8 empty] | ） | （ | [8 empty] | ）
|  | 形 式 |  | ○○社製○○○型
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ | 2 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 能 力 |  | ○○台／時間
|  | 設 置 数 |  | 1 | [7 empty] | 基 | [9 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する 主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 |  | 平成 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 完成予定 |  | 平成 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 使用開始予定 |  | 平成 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ | 3 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  | 8 |  | 時 | ～ |  | 20 |  | 時 | [5 empty] | 時 | ～ |  |  | 時
[5 empty] | （ | 12 |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [8 empty] | 無 |  | 有 | [7 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の 種類と使用方法及び一日 あたりの使用量
[5 empty] | 中性洗剤 |  |  |  | ○○ ﾘｯﾄﾙ／日
[5 empty] | ワックス |  |  |  | ○○ ﾘｯﾄﾙ／日
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L) | [7 empty] | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L)
鉱油
|  |  | 最大 | 0.4 |  |  | 10
|  |  | 通常 | 0.2 |  |  | 8
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙2-1
| 汚 水 の 処 理 の 方 法 | [12 empty] | 別紙2-1
処理方法
処理施設の設置場所 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
着手予定 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
完成予定 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
使用開始予定 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
汚水処理の概要 |  |  | 別紙 |  | 2-2 |  |  |  | のとおり
汚水処理の系統 （ﾌﾛｰｼｰﾄ等添付のこと） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
汚水の集水及び 処理施設までの導入方法 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
処理施設の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | 時間
処理施設の使用の 季節的変動の概要 |  | 有 | [10 empty] | 無
処理に使用する薬品の種類 及び1日あたりの量 |  | 薬品名 |  |  |  |  | 使用量 |  |  | 薬品名 |  | 使用量
処理前後の水質及び水量 |  |  | 別紙 |  | 2-2 |  |  |  | のとおり
処理により生じた残差の種類 及び生成量並びに処理の方法
汚水を公共下水道へ排除する 方法（排水口の位置及び数） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
設計及び施工業者名
電話番号
発生する濃厚廃液の 種類及び処理の方法 |  | 別添 濃厚廃液調査表のとおり
その他汚水の処理の方法 について参考となる事項

## 別紙2-1 (見本)
| 汚 水 の 処 理 の 方 法 | [14 empty] | 別紙2-1
処理方法 |  | 油水分離（4槽式油水分離槽）
処理施設の設置場所 |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  |  | ） | のとおり
着手予定 |  |  | 平成 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
完成予定 |  |  | 平成 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
使用開始予定 |  |  | 平成 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
汚水処理の概要 |  |  | 別紙 |  |  | 2-2 |  |  |  |  | のとおり
汚水処理の系統 （ﾌﾛｰｼｰﾄ等添付のこと） |  |  | 別図 |  | （ | 3,4 |  |  |  | ） | のとおり
汚水の集水及び 処理施設までの導入方法 |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  |  | ） | のとおり
処理施設の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  | 8 |  | 時 | ～ |  | 20 |  | 時
[5 empty] | （ | 12 |  |  |  | ） | 時間
処理施設の使用の 季節的変動の概要 |  | 有 | [12 empty] | 無
処理に使用する薬品の種類 及び1日あたりの量 |  | 薬品名 | [5 empty] | 使用量 |  |  |  | 薬品名 |  | 使用量
処理前後の水質及び水量 |  | 別紙 2-2 のとおり
処理により生じた残差の種類 及び生成量並びに処理の方法
汚水を公共下水道へ排除する 方法（排水口の位置及び数） |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  |  | ） | のとおり
設計及び施工業者名 |  | ○○建設工業㈱
[7 empty] | 電話番号 |  |  | 000-000-0000
発生する濃厚廃液の 種類及び処理の方法 |  | 別添 濃厚廃液調査表のとおり
その他汚水の処理の方法 について参考となる事項

## 別紙2-2
| 処 理 施 設 の 概 要 | [14 empty] | 別紙2-2
装置名 |  | 材質 |  | 有効容量 |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 滞留時間 |  | 備考
[7 empty] | 縦 |  | 横 |  | 高さ |  | 時間 | 分
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
備考：主要な装置の構造、配置についての図面及び仕様書等の添付してください。
処理前後の水量及び水質
処理前の水量・水質 （処理系統別に記入） |  |  | 水量 （m3/時） |  | 水質(単位はmg/L、ただしｐHを除く）
処理系統
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
処理後の 水量・水質 |  | 最大
通常

## 別紙2-2 (見本)
| 処 理 施 設 の 概 要 | [14 empty] | 別紙2-2
装置名 |  | 材質 |  | 有効容量 |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 滞留時間 |  | 備考
[7 empty] | 縦 |  | 横 |  | 高さ |  | 時間 | 分
（洗車系排水）
4槽式油水分離槽 |  | 防水ﾓﾙﾀﾙ |  | 1.15 |  | m3 | 60×4 | cm | 60 | cm | 80 | cm | 2 | 52 | (地上・地下）
（作業系排水）
4槽式油水分離槽 |  | 防水ﾓﾙﾀﾙ |  | 1.15 |  | m3 | 60×4 | cm | 60 | cm | 80 | cm | 11 | 30 | (地上・地下）
備考：主要な装置の構造、配置についての図面及び仕様書等の添付してください。
処理前後の水量及び水質
処理前の水量・水質 （処理系統別に記入） |  |  | 水量 （m3/時） |  | 水質(単位はmg/L、ただしｐHを除く）
鉱油
処理系統
洗車系排水 |  | 最大 | 0.4 |  | 10
|  | 通常 | 0.1 |  | 8
作業系排水 |  | 最大 | 0.1 |  | 8
|  | 通常 | 0.04 |  | 5
最大
通常
最大
通常
処理後の 水量・水質 |  | 最大 | 0.5 |  | 5
|  | 通常 | 0.14 |  | 3
有効容量÷洗車系時間最大水量
有効容量÷作業系時間最大水量

## 別紙3
下 水 の 量 及 び 水 質 | [18 empty] | 別紙3
排水口名
排水の種類
水量（ｍ３/日） |  |  |  |  | 最大 |  | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常
水質
単位mg/L(ｐHを除く） | 水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 鉱油
動植物油
ｼｱﾝ化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（溶解性）
ｸﾛﾑ及びその化合物
その他、下水の量及び水質について参考となる事項
備考：水質測定項目については、裏面の「下水道への排除基準表」の水質項目より選択し記入してください。
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 |  | 上水道 | [12 empty] | m3/日
|  | 工業用水 | [12 empty] | m3/日
|  | 河川水 | [12 empty] | m3/日
|  | 循環水及び回収水 | [12 empty] | m3/日
|  | その他（ ） | [12 empty] | m3/日
|  | 合 計 | [12 empty] | m3/日
排水の種類及び量 |  | 排水口名
|  | 作業排水 | [5 empty] | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 冷却水 |  | 直接 |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  |  |  | 間接 |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | その他排水（生活排水） | [5 empty] | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 小 計 | [5 empty] | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 合 計 | [13 empty] | m3/日
用水及び排水の系統図 | [5 empty] | 別図 | （ |  |  | ） | のとおり

## 別紙３（裏面）
忠岡町下水道排除基準 |  |  |  |  | 別紙3裏面
公共下水道への排除が禁止されている基準（直罰基準）
除害施設の設置義務が課せられる基準（除害施設設置基準）
終末処理場に接続されている公共下水道の使用者
|  | 特定施設の設置者 |  |  | その他の事業場 | 単位
対象物質又は項目 |  | 50m3/日以上 | 30m3/日以上 | 30m3/日未満
カドミウム及びその化合物 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ｍｇ/L以下
シアン化合物 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ｍｇ/L以下
有機リン化合物 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ｍｇ/L以下
鉛及びその化合物 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ｍｇ/L以下
六価クロム化合物 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ｍｇ/L以下
砒素及びその化合物 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ｍｇ/L以下
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ｍｇ/L以下
ｱﾙｷﾙ水銀化合物 |  | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | ｍｇ/L以下
ﾎﾟﾘ塩化ビフェニル |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ｍｇ/L以下
トリクロロエチレン |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ｍｇ/L以下
テトラクロロエチレン |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ｍｇ/L以下
ジクロロメタン |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ｍｇ/L以下
四塩化炭素 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ｍｇ/L以下
1,2-ジクロロエタン |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ｍｇ/L以下
1,1-ジクロロエチレン |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ｍｇ/L以下
ｼｽｰ1,2-ジクロロエチレン |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ｍｇ/L以下
1,1,1-トリクロロエタン |  | 3 | 3 | 3 | 3 | ｍｇ/L以下
1,1,2-トリクロロエタン |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ｍｇ/L以下
1,3-ジクロロプロペン |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ｍｇ/L以下
チウラム |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ｍｇ/L以下
シマジン |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ｍｇ/L以下
チオベンカルブ |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ｍｇ/L以下
ベンゼン |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ｍｇ/L以下
セレン及びその化合物 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ｍｇ/L以下
ほう素及びその化合物 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | ｍｇ/L以下
ふっ素及びその化合物 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | ｍｇ/L以下
1.4-ジオキサン |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ｍｇ/L以下
ダイオキシン類 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | pg-TEQ/L以下
フェノール類 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | ｍｇ/L以下
銅及びその化合物 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | ｍｇ/L以下
亜鉛及びその化合物 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | ｍｇ/L以下
鉄及びその化合物（溶解性） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | ｍｇ/L以下
マンガン及びその化合物（溶解性） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | ｍｇ/L以下
クロム及びその化合物 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | ｍｇ/L以下
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸窒素及び硝酸性窒素 NH4-N、NO2-N、NO3-N |  | 380(125) | 380(125) | 380(125) | 380(125) | ｍｇ/L未満
生物化学的酸素要求量 |  | 600（300） | 600（300） | 600（300） | 600（300） | ｍｇ/L未満
浮遊物質量 |  | 600（300） | 600（300） | 600（300） | 600（300） | ｍｇ/L未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(n-Hex) | 鉱物油 | 5 | 注：3 |  |  | ｍｇ/L以下
| 動植物油 | 30 |  |  |  | ｍｇ/L以下
水素イオン濃度 |  | 5を超え、9未満 （5.7を超え、8.7未満） | 5を超え、9未満 （5.7を超え、8.7未満） | 5を超え、9未満 （5.7を超え、8.7未満） | 5を超え、9未満 （5.7を超え、8.7未満） | 水素指数
温度 |  | 45（40） | 45（40） | 45（40） | 45（40） | ℃
沃素消費量 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | ｍｇ/L未満
色又は臭気 |  | 放流先で支障のがないこと
全窒素 |  | 240(150) | 240(150) | 240(150) | 240(150) | ｍｇ/L未満
全リン |  | 32(20) | 32(20) | 32(20) | 32(20) | ｍｇ/L未満
1.ｐH、BOD、SSの（ ）内の数値は、排水量が終末処理場の処理量の4分の1以上等の製造業又はガス供給業の事業場に適用される。
2.ダイオキシン類の直罰基準は、ダイオキシン類特別措置法に定める特定施設のみ適用される。
3.n-ヘキサン抽出物質に係る排除基準
|  | 平均的な排水量 （ｍ３/日） | 1000ｍ３未満 | 1000ｍ３以上 | 5000ｍ３以上
5000ｍ３未満
|  | 鉱物油 | 5 | 4 | 3
|  | 動植物油 | 30 | 20 | 10
4.特定施設設置者におけるふっ素の排除基準は、当町の下水道排水処理を行っている大阪府湾岸北部水未来センターの放流先が海域であるため、下水道法施行令第9条の4第1項の規定に基づき15mg/Lが適用される。
5.特定施設設置者におけるほう素の排除基準は、当町の下水道排水処理を行っている大阪府湾岸北部水未来センターの放流先が海域であるが、大阪府条例（水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例別表第2項の規定）に基づき10mg/Lが適用される。

## 別紙3 (見本)
下 水 の 量 及 び 水 質 | [18 empty] | 別紙3
排水口名 |  |  |  |  | No.1 |  |  |  | No.2
排水の種類 |  |  |  |  | 作業排水+生活排水 |  |  |  | 雨水
水量（ｍ３/日） |  |  |  |  | 最大 |  | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常
水質 |  |  |  |  | 6.5 |  | 5.5
単位mg/L(ｐHを除く） | 水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 鉱油 |  | 5 |  | 3
動植物油
ｼｱﾝ化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（溶解性）
ｸﾛﾑ及びその化合物
その他、下水の量及び水質について参考となる事項
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 |  | 上水道 |  |  | 5.5 | [9 empty] | m3/日
|  | 工業用水 | [12 empty] | m3/日
|  | 河川水 | [12 empty] | m3/日
|  | 循環水及び回収水 | [12 empty] | m3/日
|  | その他（ ） | [12 empty] | m3/日
|  | 合 計 |  |  | 5.5 | [9 empty] | m3/日
排水の種類及び量 |  | 排水口名 |  |  | No.1 |  |  |  | No.2
|  | 作業排水 |  |  | 4.5 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 冷却水 |  | 直接 |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  |  |  | 間接 |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | その他排水（生活排水） |  |  | 1 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 小 計 |  |  | 5.5 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 合 計 |  |  | 5.5 | [10 empty] | m3/日
用水及び排水の系統図 | [5 empty] | 別図 | （ | 3 |  | ） | のとおり

## 濃厚廃液調査票
濃 厚 廃 液 調 査 票
発生箇所 | 種類 | 主要成分 | 有害物質 | 発生（回収）量 | 保管方法 | 処理･処分の方法
（番号） |  | 及び濃度 |  | 発生（回収）周期
備考
1.発生箇所の欄は、別紙1の「特定施設を含む操業の系統」の番号も記入してください。
2.保管方法、処理・処分の方法は、できるだけ詳しく記入してください。
3.処理・処分を専門業者に委託する場合は、委託契約書の写し等を添付してください。

## 濃厚廃液 (見本)
濃 厚 廃 液 調 査 票
発生箇所 | 種類 | 主要成分 | 有害物質 | 発生（回収）量 | 保管方法 | 処理･処分の方法
（番号） |  | 及び濃度 |  | 発生（回収）周期
| 油水分離槽 スラッジ |  | なし | 500L | 業者による清掃回収 | ㈱○○興産株式会社に処理処分
月
| 車両整備 回収廃油 |  | なし | 400L | ドラム缶 | ○○産業㈱に委託処理処分
月
備考
1.発生箇所の欄は、別紙1の「特定施設を含む操業の系統」の番号も記入してください。
2.保管方法、処理・処分の方法は、できるだけ詳しく記入してください。
3.処理・処分を専門業者に委託する場合は、委託契約書の写し等を添付してください。

## 別図-1平面図 別図-2特定施設の概要図（見本）
別図－１ 特定施設の設置図
特定施設
No.2
公共下水道へ
|  |  | 自動式車両洗浄装置 | 事務所 |  |  | 自動車整備場所 |  |  |  | （雨水）
トイレ
[5 empty] | 給油機 |  |  | 給油機
油水分離槽2
油水分離槽-1
No.1 公共下水道へ
（作業排水＋生活系排水）
別図－２ 特定施設の概要図
カタログ等を添付する

## 別図-3操業系統図及び排水の系統図（見本）
別図－３ 操業系統図ならびに用水及び排水の系統図
＜操業系統図＞
|  | 入庫 |  |  |  | 給油 |  |  |  | 車両
|  |  |  | 洗車 |  |  |  | 車の整備・点検
廃油は委託処理処分
＜用水及び排水の系統図＞
[6 empty] | 自動式車両洗浄施設 |  |  | 油水分離槽-1
[6 empty] | 通常 | 4 | m3/日
[6 empty] | 最大 | 4.5 | m3/日
| 上水道 |  |  |  |  | 生活排水 |  |  |  |  | No.1下水道へ
| 通常 |  | 5.5 |  | m3/日 | 通常 | 1 | m3/日 |  |  | 通常 | 5.5 | m3/日
| 最大 |  | 6.5 |  | m3/日 | 最大 | 1 | m3/日 |  |  | 最大 | 6.5 | m3/日
作業排水
[6 empty] | 通常 | 0.5 | m3/日 | 油水分離槽-2
[6 empty] | 最大 | 1 | m3/日
| 雨水 | [9 empty] | No.2下水道へ

## 別図-4油水分離槽外観図（見本）
別図－４ 油水分離槽外観図
4槽式油水分離槽
600
| 600 | 600 | 600 | 600
800
| 600 | 600 | 600 | 600